## Naslovnica
VELUX rješenja
U nastavku se nalaze opisi pojedinih VELUX rješenja (druga stranica u ovoj datoteci).
Obzirom da je krovne prozore moguće ugraditi pojedinačno ili grupno na različite vrste pokrova i s različitim modelima vanjskih i unutarnjih sjenila, u opisima su navedene gotovo sve mogućnosti, pa ono što vam nije potrebno - izbrišite.
Opisi sjenila dodani su iza opisa prozora.
Ukoliko zatrebate stavke troškovnika za specijalne proizvode, utoliko Vas molimo da nas kontaktirate.
Molimo vas da izbrišete opcije označene crveno koje vam nisu potrebne!
Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača sustava za ravni krov s kupolom.

## Premium krovni prozori
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere
1 | GGL (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
2 | GGL (Protuprovalno staklo --70Q)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko protuprovalno staklo (7.5 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
3 | GGL (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm float staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.7 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
4 | GGL (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.86 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja , ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
5 | GGL (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
6 | GGL (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --62)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 11 mm kripton + 3 mm staklo + 11 mm kripton + 8 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.96 W/m2K (Ust=0.5 W/m2K), Rpr=42 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
7 | GGU (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
8 | GGU (Protuprovalno staklo --70Q)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko protuprovalno staklo (7.5 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
9 | GGU (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm float staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.7 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
10 | GGU (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
11 | GGU (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
12 | GGU (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --62)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 11 mm kripton + 3 mm staklo + 11 mm kripton + 8 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.96 W/m2K (Ust=0.5 W/m2K), Rpr=42 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
13 | GPL (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
14 | GPL (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
15 | GPL (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
16 | GPL (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
17 | GPU (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno) Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
18 | GPU (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm float staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.7 W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
19 | GPU (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
20 | GPU (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
21 | GPU (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --62)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.96 W/m2K (Ust=0.5 W/m2K), Rpr=42 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
22 | GGL 21 (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL 21, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
23 | GGL 21 (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL 21, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
24 | GGL 21 (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL 21, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
25 | GGL 21 (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL 21, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
26 | GGL 21 (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --62)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL 21, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.96 W/m2K (Ust=0.5 W/m2K), Rpr=42 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
27 | GGL 30 (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
28 | GGL 30 (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
29 | GGL 30 (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
30 | GGL 30 (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim/bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
31 | GGU 21 (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
32 | GGU 21 (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm float staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.7 W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
33 | GGU 21 (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, ), zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja , ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
34 | GGU 21 (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
35 | GGU 21 (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --62)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 11 mm kripton + 3 mm staklo + 11 mm kripton + 8 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.96 W/m2K (Ust=0.5 W/m2K), Rpr=42 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), premaz protiv rošenja, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
36 | GGU 30 (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
37 | GGU 30 (Energetsko staklo --68)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
38 | GGU 30 (Energetsko staklo --67)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko staklo (6.8 mm laminirano + 12 mm kripton + 3 mm staklo + 12 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=0.88 W/m2K (Ust=0.4 W/m2K), Rpr=38 dB, ), zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
39 | GGU 30 (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU 30, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm argon + 3 mm staklo + 13 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
40 | GPU 21 (Sigurnosno staklo --70)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), dvostruki ovjes - otvaranje putem elektromotora oko gornje osi, ručno otvaranje oko središnje osi, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko sigurnosno staklo (6.8 mm laminirano + 16 mm argon + 4 mm vanjsko kaljeno) Upr=1.3 W/m2K (Ust=1.0 W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motori za otvaranje krila prozora za 45° oko gornjeg ovjesa, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo ručno/solarno; vanjska roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (kao VELUX SMH) (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
41 | GPU 21 (Energetsko staklo --66)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), dvostruki ovjes - otvaranje putem elektromotora oko gornje osi, ručno otvaranje oko središnje osi, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6.8 mm laminirano + 13 mm kripton + 3 mm staklo + 13 mm kripton + 4 mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), premaz za jednostavno čišćenje, premaz protiv rošenja, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motori za otvaranje krila prozora za 45° oko gornjeg ovjesa, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo ručno/solarno; vanjska roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (kao VELUX SMH) (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.