## Naslovnica
VELUX rješenja
U nastavku se nalaze opisi pojedinih VELUX rješenja (druga stranica u ovoj datoteci).
Obzirom da je krovne prozore moguće ugraditi pojedinačno ili grupno na različite vrste pokrova i s različitim modelima vanjskih i unutarnjih sjenila, u opisima su navedene gotovo sve mogućnosti, pa ono što vam nije potrebno - izbrišite.
Opisi sjenila dodani su iza opisa prozora.
Ukoliko zatrebate stavke troškovnika za specijalne proizvode, utoliko Vas molimo da nas kontaktirate.
Molimo vas da izbrišete opcije označene crveno koje vam nisu potrebne!
Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača sustava za ravni krov s kupolom.

## Standard Plus krovni prozori
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere
1 | GLU (Energetsko staklo –61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko kaljeno staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
2 | GLU B (Energetsko staklo –61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU B, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, otvor za provjetravanje u gornjem djelu krila prozora, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko kaljeno staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
3 | GLL (Energetsko staklo –61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko kaljeno staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
4 | GLL B (Energetsko staklo –61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU B, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, otvor za provjetravanje u gornjem djelu krila prozora, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko kaljeno staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
5 | GLL 21 (Energetsko staklo --61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLL 21, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko kaljeno staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, transformator, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
6 | GLL 30 (Energetsko staklo --61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLL 30, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
7 | GLU 21 (Energetsko staklo --61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU 21, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko kaljeno staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, transformator, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
8 | GLU 30 (Energetsko staklo --61)
| Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU 30, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (4mm toplinski ojačano + 15mm argon + 3mm float staklo + 15mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1 W/m2K (Ust=0.6 W/m2K), Rpr=32 dB, unaprijed ugrađena solarna oprema (elektro-motor, solarni panel, senzor za kišu, unaprijed konfigurirani zidni prekidač za daljinsko upravljanje, integrirana baterija visokih performansi), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.