## Naslovnica
VELUX rješenja
U nastavku se nalaze opisi pojedinih VELUX rješenja (druga stranica u ovoj datoteci).
Obzirom da je krovne prozore moguće ugraditi pojedinačno ili grupno na različite vrste pokrova i s različitim modelima vanjskih i unutarnjih sjenila, u opisima su navedene gotovo sve mogućnosti, pa ono što vam nije potrebno - izbrišite.
Opisi sjenila dodani su iza opisa prozora.
Ukoliko zatrebate stavke troškovnika za specijalne proizvode, utoliko Vas molimo da nas kontaktirate.
Molimo vas da izbrišete opcije označene crveno koje vam nisu potrebne!
Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača sustava za ravni krov s kupolom.

## Prozori za ravni krov (PVC)
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere
1 | CFP prozor za ravni krov, fiksni
| Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s kupolom dim. ---/--- cm, izrađen od bijelog PVC kućišta visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom), ostakljen, dvostruko energetsko sigurnosno staklo i zaštićeno transparentnom / mliječnom akrilnom kupolom. Prozor je fiksni, bez mogućnosti otvaranja (kao VELUX CFP). Toplinska prohodnost: za prozor s kupolom U = 0,87 W/m2K. | kom.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCE 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCE 1015), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Sjenilo za zaštitu od vrućine (kao VELUX MSG), solarno | kom.
g | Providno plisirano sjenilo (kao VELUX FMG), električno | kom.
h | Energetsko sjenilo za zamračenje (kao VELUX FMK/FSK), električno/solarno | kom.
2 | CVP prozor za ravni krov, otklopni, električni
Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s kupolom, dim. ---/--- cm, izrađen od bijelog PVC kućišta visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom), ostakljen, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (unutarnje laminirano staklo) i zaštićeno transparentnom / mliječnom akrilnom kupolom. Prozor je otklopni, elektrificirani (sva električna oprema za upravljanje uključena u proizvod). Upravlja se putem bežičnog zidnog prekidača (radio frekvencija). Uključen senzor za kišu (poput VELUX modela CVP). Priključak na 220 V. Toplinska prohodnost: za prozor s kupolom Urc,ref300 = 0,80 W/m2K.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCE 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCE 1015), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Sjenilo za zaštitu od vrućine (kao VELUX MSG), solarno | kom.
g | Providno plisirano sjenilo (kao VELUX FMG), električno | kom.
h | Energetsko sjenilo za zamračenje (kao VELUX FMK/FSK), električno/solarno | kom.
3 | CVP prozor za ravni krov, otklopni, ručni
Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s kupolom, dim. ---/--- cm, izrađen od bijelog PVC kućišta visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom), ostakljen, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (unutarnje laminirano staklo) i zaštićeno transparentnom akrilnom kupolom. Prozor je otklopni, ručno upravljani pomoću isporučene šipke (poput VELUX modela CVP). Toplinska prohodnost za prozor s kupolom Urc,ref300 = 0,87 W/m2K
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCE 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCE 1015), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Sjenilo za zaštitu od vrućine (kao VELUX MSG), solarno | kom.
Dodatna oprema
a | ZCE (0015) Produžetak okvira s prirubnicom
| Dobava i ugradnja produžetka okvira s prirubnicom za prozor za ravni krov s kupolom, dim. ---/--- cm, profili izrađeni od PVC-a, ispunjeni polistirenom, kao VELUX ZCE. Produžetak okvira s prirubnicom povećava visinu ugradnje za 16 cm. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
b | ZCE (1015) Dodatni produžetak okvira
| Dobava i ugradnja dodatnog produžetka okvira za prozor za ravni krov, dim. ---/--- cm, profili izrađeni od PVC-a, ispunjeni polistirenom, kao VELUX ZCE. Dodatni produžetak okvira povećava visinu ugradnje za 16 cm, mogu se koristiti najviše 3 dodatna produžetka okvira, postavljaju se na produžetak okvira s prirubnicom. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
c | ZZZ 210 Set za osiguravanje pokrovnog materijala
| Dobava i ugradnja seta za pričvršćivanje pokrovnog materijala za prozor za ravni krov, dim. ---/--- cm, sive boje, kao VELUX ZZZ 210. Služi za mehaničko povezivanje i uspostavljanje sigurnog spoja između okvira i pokrovnog materijala za dodatnu nepropusnost. Set se sastoji od 4 metalnih profila i vijaka. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
d | BBX Parna brana
| Dobava i ugradnja parne brane za izolaciju prozorskog okna, dim. ---/--- cm, kao VELUX BBX. Služi za spajanje s parnom branom krovišta (za krovne konstrukcije debljine do 530 mm). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
e | LSF Obloga
| Dobava i ugradnja obloge za prozore za ravni krov, dim. ---/--- cm, maks. visine 70 cm, bijele boje, kao VELUX LSF. Uključuje PVC panele, parnu branu (BBX) i lajsne. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
f | MSG (6090) Sjenilo za zaštitu od vrućine, solarno
| Daljinsko upravljanje s unaprijed uparenim zidnim prekidačem, solarno napajanje, bijele boje, za zasjenjenje prostora i zaštitu od vrućine, kao VELUX MSG. Može se kombinirati s energetskim plisiranim ili providnim plisiranim sjenilom. | kom.
g | FMG (1016/1259) Providno plisirano sjenilo, električno
| Daljinsko upravljanje s unaprijed uparenim zidnim prekidačem, električno napajanje, bijele/bež boje, za zasjenjenje prostora, kao VELUX FMG. Može se kombinirati sa sjenilom za zaštitu od vrućine. | kom.
h | FMK/FSK (1045/1047) Energetsko plisirano sjenilo, električno/solarno
| Daljinsko upravljanje s unaprijed uparenim zidnim prekidačem, električno/solarno napajanje, bijele/crne boje, za zamračenje prostora i zaštitu od vrućine, kao VELUX FMG. Tkanina ima skrivene uzice i aluminijski premaz između slojeva. Može se kombinirati sa sjenilom za zaštitu od vrućine. | kom.