## Naslovnica
VELUX rješenja
U nastavku se nalaze opisi pojedinih VELUX rješenja (druga stranica u ovoj datoteci).
Obzirom da je krovne prozore moguće ugraditi pojedinačno ili grupno na različite vrste pokrova i s različitim modelima vanjskih i unutarnjih sjenila, u opisima su navedene gotovo sve mogućnosti, pa ono što vam nije potrebno - izbrišite.
Opisi sjenila dodani su iza opisa prozora.
Ukoliko zatrebate stavke troškovnika za specijalne proizvode, utoliko Vas molimo da nas kontaktirate.
Molimo vas da izbrišete opcije označene crveno koje vam nisu potrebne!
Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača sustava za ravni krov s kupolom.

## Prozori za ravni krov (PU)
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere
1 | CFU ( 0020Q ) Prozor za ravni krov sa 2-strukim staklom, fiksni
| Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom, dim. ---/--- cm, drvena jezgra obložena poliuretanom, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, visine 15 cm, ostakljen 2-strukim sigurnosnim staklom, protuprovalno. Zaštićeno s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom. Prozor je fiksni, bez mogućnosti otvaranja (poput VELUX modela CFU). Toplinska izolacija: za prozor s ravnim staklom (ISU 2093) Urc,ref300 = 0,75 W/m2K; za prozor sa zakrivljenim staklom (ISU 1093) Urc,ref300 = 0,65 W/m2K. | kom.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 1015), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210U) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Rolo za zamračenje (kao VELUX DSU) | kom.
g | Vanjska tenda (kao VELUX MSU) | kom.
h | Komarnik (kao VELUX ZIU) | kom.
2 | CFU ( 0025Q ) Prozor za ravni krov sa 3-strukim staklom, fiksni
| Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom, dim. ---/--- cm, drvena jezgra obložena poliuretanom, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, visine 15 cm, ostakljen 3-strukim sigurnosnim staklom, protuprovalno. Zaštićeno s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom. Prozor je fiksni, bez mogućnosti otvaranja (poput VELUX modela CFU). Toplinska izolacija: za prozor s ravnim staklom (ISU 2093) Urc,ref300 = 0,60 W/m2K; za prozor sa zakrivljenim staklom (ISU 1093) Urc,ref300 = 0,55 W/m2K. | kom.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCU), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210U) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Rolo za zamračenje (kao VELUX DSU) | kom.
g | Vanjska tenda (kao VELUX MSU) | kom.
h | Komarnik (kao VELUX ZIU) | kom.
3 | CVU ( 0220QA ) Prozor za ravni krov sa 2-strukim staklom, otklopni, električni
| Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom, dim. ---/--- cm, drvena jezgra obložena poliuretanom, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, visine 15 cm, ostakljen 2-strukim sigurnosnim staklom, protuprovalno. Zaštićeno s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom. Prozor je otklopni, elektrificirani (sva električna oprema za upravljanje uključena u proizvod). Upravlja se putem bežičnog zidnog prekidača (radio frekvencija). Uključen senzor za kišu (poput VELUX modela CVU). Priključak na 220 V. Toplinska izolacija: za prozor s ravnim staklom (ISU 2093) Urc,ref300 = 0,75 W/m2K; za prozor sa zakrivljenim staklom (ISU 1093) Urc,ref300 = 0,65 W/m2K. | kom.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCU), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210U) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Rolo za zamračenje (kao VELUX DSU) | kom.
g | Vanjska tenda (kao VELUX MSU) | kom.
h | Komarnik (kao VELUX ZIU) | kom.
4 | CVU ( 0225QA ) Prozor za ravni krov sa 3-strukim staklom, otklopni, električni
| Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom , dim. ---/--- cm, drvena jezgra obložena poliuretanom, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, visine 15 cm, ostakljen 3-strukim sigurnosnim staklom, protuprovalno. Zaštićeno s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom. Prozor je otklopni, elektrificirani (sva električna oprema za upravljanje uključena u proizvod). Upravlja se putem bežičnog zidnog prekidača (radio frekvencija). Uključen senzor za kišu (poput VELUX modela CVU). Priključak na 220 V. Toplinska izolacija: za prozor s ravnim staklom (ISU 2093) Urc,ref300 = 0,60 W/m2K; za prozor sa zakrivljenim staklom (ISU 1093) Urc,ref300 = 0,55 W/m2K. | kom.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCU), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210U) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Rolo za zamračenje (kao VELUX DSU) | kom.
g | Vanjska tenda (kao VELUX MSU) | kom.
h | Komarnik (kao VELUX ZIU) | kom.
5 | CVU ( 0320QA ) Prozor za ravni krov sa 2-strukim staklom, otklopni, solarni
Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom, dim. ---/--- cm, drvena jezgra obložena poliuretanom, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, visine 15 cm, ostakljen 2-strukim sigurnosnim staklom, protuprovalno. Zaštićeno s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom. Prozor je otklopni, elektrificirani (sva solarna oprema za upravljanje uključena u proizvod). Upravlja se putem bežičnog zidnog prekidača (radio frekvencija). Uključen senzor za kišu (poput VELUX modela CVU). Priključak na 220 V. Toplinska izolacija: za prozor s ravnim staklom (ISU 2093) Urc,ref300 = 0,75 W/m2K; za prozor sa zakrivljenim staklom (ISU 1093) Urc,ref300 = 0,65 W/m2K.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCU), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210U) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Rolo za zamračenje (kao VELUX DSU) | kom.
g | Vanjska tenda (kao VELUX MSU) | kom.
h | Komarnik (kao VELUX ZIU) | kom.
6 | CVU ( 0325QA ) Prozor za ravni krov sa 3-strukim staklom, otklopni, solarni
Dobava i ugradnja prozora za ravni krov s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom , dim. ---/--- cm, drvena jezgra obložena poliuretanom, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, visine 15 cm, ostakljen 3-strukim sigurnosnim staklom, protuprovalno. Zaštićeno s ravnim staklom / sa zakrivljenim staklom. Prozor je otklopni, elektrificirani (sva solarna oprema za upravljanje uključena u proizvod). Upravlja se putem bežičnog zidnog prekidača (radio frekvencija). Uključen senzor za kišu (poput VELUX modela CVU). Priključak na 220 V. Toplinska izolacija: za prozor s ravnim staklom (ISU 2093) Urc,ref300 = 0,60 W/m2K; za prozor sa zakrivljenim staklom (ISU 1093) Urc,ref300 = 0,55 W/m2K.
Dodatna oprema:
a | Produžetak okvira s prirubnicom, visine 16 cm (kao VELUX ZCU 0015) | 1 kom.
b | Dodatni produžetak okvira, visine 16 cm (kao VELUX ZCU), X (max. 3) | kom.
c | Set za osiguravanje pokrovnog materijala (kao VELUX ZZZ 210U) | kom.
d | Parna brana (kao VELUX BBX) | kom.
e | Obloga (kao VELUX LSF) | kom.
f | Rolo za zamračenje (kao VELUX DSU) | kom.
g | Vanjska tenda (kao VELUX MSU) | kom.
h | Komarnik (kao VELUX ZIU) | kom.
Dodatna oprema
a | ZCU (0015) Produžetak okvira s prirubnicom
| Dobava i ugradnja produžetka okvira s prirubnicom za prozor za ravni krov, dim. ---/--- cm, profili izrađeni od PVC-a, ispunjeni polistirenom, kao VELUX ZCU. Produžetak okvira s prirubnicom povećava visinu ugradnje za 16 cm. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
b | ZCU (1015) Dodatni produžetak okvira
| Dobava i ugradnja dodatnog produžetka okvira za prozor za ravni krov, dim. ---/--- cm, profili izrađeni od PVC-a, ispunjeni polistirenom, kao VELUX ZCU. Dodatni produžetak okvira povećava visinu ugradnje za 16 cm, mogu se koristiti najviše 3 dodatna produžetka okvira, postavljaju se na produžetak okvira s prirubnicom. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
c | ZZZ 210U Set za osiguravanje pokrovnog materijala
| Dobava i ugradnja seta za pričvršćivanje pokrovnog materijala za prozor za ravni krov, dim. ---/--- cm, sive boje, kao VELUX ZZZ 210U. Služi za mehaničko povezivanje i uspostavljanje sigurnog spoja između okvira i pokrovnog materijala za dodatnu nepropusnost. Set se sastoji od 4 metalnih profila i vijaka. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
d | BBX Parna brana
| Dobava i ugradnja parne brane za izolaciju prozorskog okna, dim. ---/--- cm, kao VELUX BBX. Služi za spajanje s parnom branom krovišta (za krovne konstrukcije debljine do 530 mm). | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
e | LSF Obloga
| Dobava i ugradnja obloge za prozore za ravni krov, dim. ---/--- cm, maks. visine 70 cm, bijele boje, kao VELUX LSF. Uključuje PVC panele, parnu branu (BBX) i lajsne. | kom.
Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
f | MSU (5070) Sjenilo za zasjenjenje
| Daljinsko upravljanje s unaprijed uparenim zidnim prekidačem, solarno napajanje, bijele boje, za zasjenjenje prostora i zaštitu od vrućine, kao VELUX MSU. Može se kombinirati s komarnikom. | kom.
g | DSU (4550) Sjenilo za zamračenje
| Daljinsko upravljanje s unaprijed uparenim zidnim prekidačem, solarno napajanje, bijele boje, za zamračenje prostora i zaštitu od vrućine, kao VELUX DSU. Može se kombinirati s komarnikom | kom.
h | ZIU (0000) Komarnik
| Fiksni, jednostavno uklanjanje, izdržljiva transparentna mreža, otporna na vjetar, dolazi u bijelom okviru, kao VELUX ZIU. Može se kombinirati sa sjenilom za zasjenjenje ili zamračenje. | kom.